[image: image1.wmf]张

制图日期：

北京九波声迪科技有限公司

电子图号：

标准化

审  核

设  计

材料：

名称：

数量：

第

图号：

比例：

共

张

D=700

500

1626

864

305

457

1000

3000

288

800

180

600

400

水泥上盖板

探头电缆加护管接至仪表

探头

B=228巴歇尔槽�

量水槽

原涵管

水泥添实

A

A

A-A

水流方向

说明：

    1、巴歇尔槽用玻璃钢加工，内尺寸�

要准。

    2、巴歇尔槽与渠道间要用水泥添实，�

不能漏水。

    3、巴歇尔槽安装要水平。�

575

228

381


