[image: image1.wmf]张

制图日期：

北京九波声迪科技有限公司

电子图号：

标准化

审  核

设  计

材料：

名称：

数量：

第

图号：

比例：

共

张

伊利液奶

1:25

400

500

152

394

去WL-1A仪表O

1000

1525

>2500

水流

液面

水泥盖板

探头

探头支架

扶梯

巴歇尔槽

静水井连通管

巴歇尔槽底

渠道底

要用钢筋加固,防断裂渗水�

610

305

610

原上游涵管

原下游涵管

留出站人的位置

盖板

(本图不含渠道上部盖板)

400

说明:�

    1,图中巴歇尔槽用玻璃钢加工,要将静<

水井,连通管做成一整体;

    2,安装巴歇尔槽要注意槽底相对渠底的

位置,确保自由流条件;

    3,上游渠道平直段,要大于渠宽的5倍.<


