[image: image1.wmf]张

制图日期：

北京九波声迪科技有限公司

电子图号：

标准化

审  核

设  计

材料：

名称：

数量：

第

图号：

比例：

共

张

1:25

污水厂总入口

1000

1626

>3000

水流方向

A

A

750

575

228

381

864

305

457

400

WL-1A探头�

去WL-1A仪表�

扶梯

巴歇尔槽

混凝土

扶梯

探头支架

静水井

连通管

原下游涵管

原上游涵管

台阶

引井盖

水泥盖板

A-A视图�

说明:�

    1,图中巴歇尔槽用玻璃钢加工,要将静�

水井,连通管,做成一整体;�

    2,安装巴歇尔槽时,要注意槽底相对渠�

底的高度,确保测流时水流为自由流;

    3,原渠道要加长,以保证上游行近渠槽�

平直段长度大于渠宽的5倍;

槽底

渠底

渠底要用钢筋加强,防断裂漏水�


