[image: image1.wmf]4=D10支架固定锣孔U

安装探头的支架

D=10探头固定锣孔均布在110圆上Q

探头安装孔D=80

380

400

150

200


探头支架用玻璃钢加工，厚度8mm

