[image: image1.wmf]张

制图日期：

北京九波声迪科技有限公司

电子图号：

标准化

审  核

设  计

材料：

名称：

数量：

第

图号：

比例：

共

张

A

A

A-A视图�

省二院

300

250

400

地表

盖板

三角堰板

原上游涵管

探头

探头引线

去WL-1A仪表�

探头支架

固定三角堰板的砖墙

渠宽=600

固定三角堰板的砖墙

水流方向

说明:�

     使用三角堰测流量,是靠三角堰板将渠道内水的流量变成对应的液位高度,再经测�

液位反算出流量。因此必须注意以下事项：

     1，三角堰板必须准确加工，参见三角堰板图；

     2，水位-流量对应关系，与图中“p=250”，“渠宽=600”有关；

     3，测流量准确的条件，必须图中的“下游水位”低于三角堰的堰角；

     4，图中尺寸单位：mm

堰角

下游水位

p=250


