[image: image1.wmf]张

制图日期：

北京九波声迪科技有限公司

电子图号：

标准化

审  核

设  计

材料：

名称：

数量：

第

图号：

比例：

共

张

A

A

A-A

B

B

B-B

1500

400

250

500

600

400

600

原上游涵管

探头引线,穿护管�

引到WL-1A�

新建测量井

原排水井

三角堰板

探头支架

WL-1A探头�

新建600X600方渠�

市五院排口

说明：

    使用三角堰测流量，是靠三角堰板将流经渠道内水的流量变成对应的液

位高度；再经测液位反算出流量。因此必须注意以下事项：

    1，三角堰口必须是准确直角；�

    2，水位-流量对应关系，与图中“p=250”,"渠宽=600"有关；

    3，测流量准确的条件，必须图中的“下游水位”低于三角堰的“堰角”�

；

    4，三角堰和探头支架的加工，参见另图。�


