[image: image1.wmf]张

制图日期：

北京九波声迪科技有限公司

电子图号：

标准化

审  核

设  计

材料：

名称：

数量：

第

图号：

比例：

共

张

A

A

原墙

新建水池

进水管

出水管引到原排水沟

三角堰板

探头支架

探头

1600

400

400

500

进水管

进水管向下弯,以便减小水流冲力�

消能缓冲

探头支架

探头

探头引线

引到WL-1A�

原墙

新建方渠侧墙

三角堰板

出水管

墙高可以加高,�

把探头复盖.�

200

200

400

500

400

B-B

石市胸科


