[image: image1.wmf]张

制图日期：

北京九波声迪科技有限公司

电子图号：

标准化

审  核

设  计

材料：

名称：

数量：

第

图号：

比例：

共

张

水流方向

原院墙

墙外地面

水泥盖板

巴歇尔槽,尺寸见另图�

1000

1425

600

920

2945

950

400

直径=50连通管�

静水井

WL-1A探头�

D=1200

探头引线,穿护管到仪表处�

1200

1020

450

750

巴歇尔槽,尺寸见另图�

放上盖板的凹部

方渠顶部

D=1200涵管

水泥渠底

A

A

500

500

950

300

400

水泥盖板

混凝土渠壁

巴歇尔槽

静水井

探头

500

静水井水面与巴歇尔槽水面相同

D=50连通管

角钢做探头支架

说明:�

1.图中尺寸单位:�

mm

2.

巴歇尔槽内尺寸要准确,�

3.巴歇尔槽可用水泥修造,内层贴瓷砖.

亚太正定污水厂

475


