[image: image1.wmf]张

制图日期：

北京九波声迪科技有限公司

电子图号：

标准化

审  核

设  计

材料：

名称：

数量：

第

图号：

比例：

共

张

450

内表面要光滑、平整；

内尺寸要准确；

说明：

扩散段L2

喉道段L2

收缩段L1

La

j

B1

j

j

b

B2

j

水位零点

D

N+50

水流方向

K

N

1.537

水位流量公式:Q=1038*H�

j

K

N

升/秒�

100

80

230

920

600

948

1425

尺寸单位：mm

La

B1

B2

D

L

L2

L1

b

1020

750

950

±20

±14

±34

±10

±70


